## Centralizator
Nr. crt. | Descrierea articolelor | Pret Total (EUR Fara TVA)
1 | A. PILOTI FORATI d=0.90 m | 0
2 | B. PILOTI FORATI d=0.90 m | 0
3 | C. JET GROUTING PILOTI FORATI d=1.20 m | 0
4 | D. TESTE PE PILOTII FORATI | 0
5 | E. ORGANIZARE DE SANTIER + MOBILIZARE / DEMOBILIZARE | 0
| TOTAL: | 0

## BOQ
Nr. crt. | Descrierea articolelor | U.M. | Cantitate | Pret unitar (EUR fara TVA) | Pret Total (EUR Fara TVA)
A. PILOTI FORATI d=0.90 m |  |  |  |  | 0
1 | Trasarea piloților, materializarea axelor de trasare a piloților, stabilirea cotelor de nivel a terenului existent prin metode topometrice | buc. | 89
2 | Forarea mecanica a coloanelor verticale ф900 mm, cu tubaj recuperabil în teren categoria I-II-II conform Standard, de la cota amenajată a platformei de forare (se includ toate operațiunile necesare realizării forajelor: transport instalație, depozitare, calare, schimbare poziție, extragerea tubajului după turnare): (62 piloti x 28 m + 27 piloti x 28.5 m) | ml | 2353.525 |  | 0
3 | Preț unitar suplimentar pentru forare mecanică în teren categoria IV-V conform Standard (cca. 5%) | ml | 125.275
4 | Preț unitar suplimentar pentru forare mecanică în teren categoria VI conform Standard (se va considera platofrma din beton existenta de 30 cm grosime x 90 buc) | ml | 26.7
5 | Transportul cu autobasculanta a pământului în exces rezultat din foraj (cu evacuare) | ls | 1
6 | Carcasă de armătură din bare de oțel beton BST500S pentru piloți (conform planuri) - procurare, fasonare, montare, sudura, tronsonare, transport la gura forajului de șantier, încărcare/descărcare, depozitare corecta | kg | 144800 |  | 0
7 | Introducerea carcaselor gata confecționate în foraj inclusiv mijloace de ridicat necesare și montare în foraj | ml | 2505.5 |  | 0
8 | Joantarea carcaselor de armatura prin suprapunere si prindere cu bride metalice (8 buc/jonta; 2 sectiuni/pilot) | buc. | 178 |  | 0
9 | Beton C35/45 - S5 - XC2/ XA2/ XS2 - CEM III A42.5N-LH, D16 - agregate granitice, (cu aditivi anti-îngheț pe perioada iernii, prelevare probe, teste) transport șantier + 25% supraconsumuri tehnologice: Calcul cantitate beton: 2505 ml x 0.636 m3 / ml x 1.25 = 1999 mc | mc | 1999 |  | 0
10 | Prelevare epruvete beton si testare | mc | 2074.81
11 | Introducere beton în piloți prin metoda palnie contractor (cu toate operațiunile incluse) | ml | 2505.5 |  | 0
12 | Demolarea betonului contaminat de la partea superioara a pilotului | mc | 51.03 |  | 0
13 | Incarcarea si evacuarea din amplasament a amterialului rezultat din demolarea betonului | mc | 52.03 |  | 0
B. PILOTI FORATI d=0.90 m |  |  |  |  | 0
14 | Trasarea piloților, materializarea axelor de trasare a piloților, stabilirea cotelor de nivel a terenului existent prin metode topometrice | buc. | 37
15 | Forarea mecanica a coloanelor verticale ф1200 mm, cu tubaj recuperabil în teren categoria I-II-II conform Standard, de la cota amenajată a platformei de forare (se includ toate operațiunile necesare realizării forajelor: transport instalație, depozitare, calare, schimbare poziție, extragerea tubajului după turnare): (37 piloti x 26 m) | ml | 902.8 |  | 0
16 | Preț unitar suplimentar pentru forare mecanică în teren categoria IV-V conform Standard (cca. 5%) | ml | 48.1
17 | Preț unitar suplimentar pentru forare mecanică în teren categoria VI conform Standard (se va considera platofrma din beton existenta de 30 cm grosime x 49 buc) | ml | 11.1
18 | Transportul cu autobasculanta a pământului în exces rezultat din foraj (cu evacuare) | ls | 1
19 | Carcasă de armătură din bare de oțel beton BST500S pentru piloți (conform planuri) - procurare, fasonare, montare, sudura, tronsonare, transport la gura forajului de șantier, încărcare/descărcare, depozitare corecta | kg | 66600 |  | 0
20 | Introducerea carcaselor gata confecționate în foraj inclusiv mijloace de ridicat necesare și montare în foraj | ml | 962 |  | 0
21 | Joantarea carcaselor de armatura prin suprapunere si prindere cu bride metalice (8 buc/jonta; 2 sectiuni/pilot) | buc. | 74 |  | 0
22 | Beton C35/45 - S5 - XC2/ XA2/ XS2 - CEM III A42.5N-LH, D16 - agregate granitice, (cu aditivi anti-îngheț pe perioada iernii, prelevare probe, teste) transport șantier + 25% supraconsumuri tehnologice: Calcul cantitate beton: 962 ml x 1.131 m3 / ml x 1.25 = 1361 mc | mc | 1361 |  | 0
23 | Introducere beton în piloți prin metoda palnie contractor (cu toate operațiunile incluse) | ml | 962 |  | 0
24 | Demolarea betonului contaminat de la partea superioara a pilotului | mc | 50.22 |  | 0
25 | Incarcarea si evacuarea din amplasament a materialului rezultat din demolarea betonului | mc | 50.22 |  | 0
C. JET GROUTING PILOTI FORATI d=1.20 m |  |  |  |  | 0
26 | Realizare platforma betonata ptr. siloz suspensie de ciment | ls |  |  | 0
27 | Confectionare tuburilor de injectie /tevilor metalice pentru jet-grouting | ml | 2886 |  | 0
28 | Joantarea tuburilor de injectie /tevilor metalice pentru jet-grouting prin sudare (3buc./joanta) | sect | 74
29 | Montare tuburi de injectie / tevi metalice pe armatura pilotilor d=1.20 m, 37 piloti x 26 m x 3 tuburi = 2886ml | ml | 9828 |  | 0
30 | Preparare suspensie de ciment si Injectare pilot conform Caiet de Sarcini. Injectari 37 piloti x 3 tuburi = 111 operatii (inclusiv pilotul din poligonul experimental) | buc. | 111 |  | 0
31 | Incarcarea si evacuarea din amplasament a suspensiei de ciment refulata | op. | 1
D. TESTE PE PILOTII FORATI |  |  |  |  | 0
32 | Verificarea integrității piloților prin metoda impedaței mecanice conform ST ASTM D 5882:2005, inclusiv emiterea Rapoartelor de încercări (100% din numărul piloților) | buc. | 125 |  | 0
33 | Mobilizare / demobilizare echipa de test la verificarea continuității prin metoda impedanței mecanice | buc. | 1 |  | 0
34 | Pregatire capete piloti oentru test compresiune | ls | 1
35 | Încercarea la capacitate portantă - compresiunea până la 10,000 kN, inclusiv elaborarea Raportului de Încercare | buc. | 1 |  | 0
36 | Încercarea la capacitate portantă - smulgere până la 2,500 kN, inclusiv elaborarea Raportului de Încercare - se efectuează pe 2 piloți de ancoraj | buc. | 2 |  | 0
37 | Extragere carote din baza piloților pentru verificarea injectării terenului, inclusiv teste de laborator si rapoarte (6 carote de la 30 m adâncime) | ls | 6 |  | 0
38 | Mobilizare / demobilizare pentru testul de compresiune si smulgere pe pilot | buc. | 1 |  | 0
E. ORGANIZARE DE SANTIER + MOBILIZARE / DEMOBILIZARE |  |  |  |  | 0
39 | Organizare șantier + cazare / transport personal, pază șantier | ls | 1 |  | 0
40 | Mobilizarea şi demobilizarea instalaţiei de foraj piloti (2 instalatii de forat), a tubulaturii şi a utilajelor auxiliare, cuprinzând toate materialele, utilajele, macara (1 Macara), încărcator şi manopera necesare | ls | 1
41 | Mobilizare - demobilizare utilaj pentru Jet-Grouting, malaxor, siloz ciment, etc | ls | 1 |  | 0
42 | Buldoexcavator la dispozitia utilajului de forare | ls | 1 |  | 0
| TOTAL: |  |  |  | 0
OBS:
Cantitatea de beton a fost calculata pe baza diametrului teoretic al pilotilor, la care s-a adaugat un consum suplimentar de 25%
Se va deconta cantatea reală de beton introdusa in piloti, verificata pe baza
cantaririi auto-malaxoarelor de beton si a documentelor de livrare in santier.
Pilotii vor fi forati in tehnologia cu tubaj recuperabil si turnarea betonului prin metoda palniei contractor, astfel diametrul pilotilor va fi de 900 mm si 1200 mm.
Lucrarea trebuie sa fie continua, neintrerupta, in regim de lucru de minim 5 zile/saptamana, cu un randament minim de ~60 m/zi.
Plata se va face pe situatii de lucrari lunare cu preturile unitare fixe si cu cantitatile de lucrari real executate, masurate pe santier sau extrase din fisa pilotului, aprobate de Responsabilul de Santier
Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minimum 30 de zile

## Tabel cantitati piloti
Tabel centralizator piloti
Obiect | Tip structura | Nr. piloti | D piloti | Injectare in baza | Cota platformei de lucru | Cota baza pilot | L pilot | Armare pilot | Ltot | Beton (incl. supracons. 25%) | Armare totala
- | - | buc | m | - | m | m | m | kg | m | m3 | kg
SB63 | siloz cereale | 19 | 0.9 | nu | 3 | -25 | 28 | 1600 | 532 | 424 | 30400
SB64 | siloz cereale | 19 | 0.9 | nu | 3 | -25 | 28 | 1600 | 532 | 424 | 30400
SB65 | siloz cereale | 19 | 0.9 | nu | 3.5 | -25 | 28.5 | 1600 | 541.5 | 431 | 30400
TW6A | turn elevator | 8 | 0.9 | nu | 3.5 | -25 | 28.5 | 1600 | 228 | 182 | 12800
TW6B | turn elevator | 8 | 0.9 | nu | 3 | -25 | 28 | 1600 | 224 | 179 | 12800
TW6C | turn elevator | 8 | 0.9 | nu | 3 | -25 | 28 | 1800 | 224 | 179 | 14400
Fundatie estacada |  | 4 | 0.9 | nu | 3 | -25 | 28 | 1600 | 112 | 90 | 6400
Poligon - piloti de ancoraj |  | 4 | 0.9 | nu | 3 | -25 | 28 | 1800 | 112 | 90 | 7200
SB61 | siloz cereale | 18 | 1.2 | da | 3 | -23 | 26 | 1800 | 468 | 662 | 32400
SB62 | siloz cereale | 18 | 1.2 | da | 3 | -23 | 26 | 1800 | 468 | 662 | 32400
Poligon - pilot de proba |  | 1 | 1.2 | da | 3 | -23 | 26 | 1800 | 26 | 37 | 1800
Total piloti d=0.9 m |  | 89 | - | [5 empty] | 2505.5 | 1999 | 144800
Total piloti d=1.2 m |  | 37 | - | [5 empty] | 962 | 1361 | 66600
Total general |  | 126 | - | [5 empty] | 3467.5 | 3360 | 211400